| Dossier pédagogique | Partie électricité |
| --- | --- |

commande automatique

1 - Etablir le GRAFCET du point de vue P.O.

2 - Etablir le GRAFCET du point de vue P.C.

N.B.  - L’information de départ du cycle n’est prise en compte que si le commutateur est sur le mode automatique (Au), le transporteur est au-dessus de la trémie, la benne est ouverte en position haute, la trémie est fermée et que le poids de sable stocké est inférieur ou égal au poids (P0). La mise en référence du système se fait en mode de commande manuelle (Ma).

- La commande manuelle ne fait pas l’objet de cette partie d’étude. Le basculement du commutateur (Ma - Au) n’a pas d’effet après le départ du cycle automatique.

3 - Déterminer les équations des étapes 0, 1, 8 et 9.

X0 = ..................................................................................................................................................

X1 = ..................................................................................................................................................

X8 = ..................................................................................................................................................

X9 = ..................................................................................................................................................

4 - Déterminer les équations des sorties Km1, Km3, Km5 et Km7.

Km1 = ................................................................ ; Km3 = ...........................................................

Km5 = ................................................................ ; Km7 = ..............................................................

5 - Représenter le logigramme de Km3 en utilisant les opérateurs NOR.

6 - a - Donner la structure d’un système de traitement d’information.

6 -b - Quelles sont les natures des informations à l’entrée et à la sortie du contrôleur du poids

(Figures 3 et 4 du dossier technique).

- Sortie potentiomètre poids : ..........................................................................................

- Sortie P1 : ....................................................................................................................

- Sortie P0 : ....................................................................................................................

7 - Quelle technologie peut-on utiliser pour réaliser la P.C ? Justifier votre réponse.

..........................................................................................................................................................

commande MANUELLE

1- Déterminer les équations de Km1 et Km2 (Figure 5 du dossier technique).

Km1 = .......................................................... ...................................

Km2 = ..............................................................................................

2 - Représenter les logigrammes de Km1 et Km2 avec les opérateurs NAND.