# A - Analyse fonctionnelle!

2,5 pts

A - 1 - Compléter le grafcet du point de vue partie commande.

# B - Etude du moteur M2

1 pts

B - 1 - Comment doit être le couplage de ce moteur en régime permanent ? Justifier.

.....................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

0,5 pts

B - 2 - Quelle est la vitesse de synchronisme ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1 pts

B - 3 - Calculer le glissement g. Exprimer g en %.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

B - 4 - Sachant que le moteur absorbe une puissance active de 6.5 kW Quelles sont les intensités des courants nominaux :

0,75 pts

B - 4 - a - Dans un fil de ligne ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,75 pts

B - 4 - b - Dans un enroulement ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,5 pts

B - 5 - Calculer les pertes joules statorique ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,5 pts

B - 6 - Quelle est la valeur du couple électromagnétique nominal (couple transmis au rotor Ttr) ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,5 pts

B - 7 - En déduire les pertes joules rotoriques.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,5 pts

B - 8 - Calculer le rendement du moteur.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1,5 pts

B - 9 - Compléter le circuit de puissance.

# C - Etude du disjoncteur électronique

0,5 pts

C - 1 - Donner la loi de variation de Ue = f(I).

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1 pts

C - 2 - Calculer la valeur de aR2 pour avoir |V1| = 5V pour Ue = 100mV.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1 pts

C - 3 - Représenter V3 en fonction de V2 ?

V3

V2

0,25 pts

C - 4 - Quelle est la fonction réaliser par l'AOP2 ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1 pts

C - 5 - Calculer la valeur de R4 si le disjoncteur déclenche pour I = 4In.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1 pts

C - 6 - Expliquer sommairement le fonctionnement du disjoncteur.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,75 pts

C - 7 - Donner le type, le mode d'utilisation et le rôle du bistable.

| Type : | .............................................................................................. |
| --- | --- |
| Mode d'utilisation : | .............................................................................................. |
| Rôle dans le montage : | .............................................................................................. .............................................................................................. |

0,25 pts

C - 8 - Quelle est le rôle du bouton réarmement ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,25 pts

C - 9 - Quelle est le rôle de la diode D ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

# D - Etude du dispositif d'alarme

0,25 pts

D - 1 - Donner le modulo du compteur.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,25 pts

D - 2 - Quel est le nombre de bascules indispensable à la réalisation du compteur ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1 pts

D - 3 - Donner l'équation de la sortie AL = f (Qi).

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2 pts

D - 4 - Compléter le schéma du circuit à l'aide des opérateurs NAND à deux entrées.

0,25 pts

D - 5 - Quel est le type et la fonction du bistable qui commande l'alarme ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

0,25 pts

D - 6 - Quel est le rôle du bouton Arrêt ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

# Présentation du système

Les tonneaux de lessive, provenant d'une trémie à gros débit, arrivent par gravité au système pour la vérification du poids et le complément de remplissage.

# Fonctionnement du système

Le système ne fonctionne que si le convoyeur d'évacuation est en fonctionnement.

# Choix technologique

- M1 : Moteur PAP (entraînement de la vis d'Archimed pour le remplissage du complément de lessive).

- M2 : Moteur asynchrone triphasé (entraînement du convoyeur de sortie).

- V1 : Vérin simple effet commandé par un distributeur  M1 de type 3-2 à commande électrique (alimentation du plateau de pesée en baril).

- V2 : Vérin double effet commandé par un distributeur M2 de type 5-2 à commande électrique et contrôlé par deux capteurs à chute de pression "l20è tige rentrée ; l21è tige sortie" (évacuation baril).

- KM1, KM2 et KM3 : Contacteurs de commande du moteur M2.

- S1 : Bouton poussoir "arrêt convoyeur"

- S2 : Bouton poussoir "mise en marche convoyeur"

- a : détecteur présence baril.

- b : détecteur de poids.

- c : détecteur de mise en position correcte sur balance.

Le moteur PAP est commandé par le circuit ci-contre :

P

A

P

Horloge

CFM

&

SAA 1027

Le convoyeur d'évacuation est entraîné par M2 moteur asynchrone dont la plaque signalitique porte les indications suivantes : hexapolaire (6 pôles) ; 380/660V ; cos j = 0.79 ; n = 720 tr/min ; résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator r = 0.5 W (les pertes fer et mécanique sont considérés nulle) . Il est alimenté par un réseau triphasé 220/380V de fréquence 50 Hz et il  démarre en étoile triangle (le premier temps dure 8s).

Le moteur M2 et protégé par un disjoncteur électronique dont le schéma structurel est le suivant :

Le capteur de courant fournit une tension dont la loi de variation en fonction du courant est donnée par le schéma ci-contre :

Un système d'alarme, à base d'un compteur asynchrone, est utilisé pour faciliter la tâche du technicien chargé de l'entretient de la machine. Au dixième défaut, le système donne un signal sonore indiquant la nécessité d'intervention.