# lycée Ibn Rachik Ezzahra

## DEVOIR 

# Système : ZONE DE FABRICATION

### LABO G. MECANIQUE

Dossier TECHNIQUE

- Mise en situation

- Description fonctionnelle et matérielle

# Proposé par :	CHTOUROU  MONGI

# GUIZANI SAMI

# Année : 1998-1999

Nom : ………………………… Prénom : ………………………..7T…  G..  N°..

# Mise en situation

A  fin de pouvoir réaliser les travaux pratiques, le laboratoire de génie mécanique est équipé entre autre de :

- Deux tours parallèles.

- Deux fraiseuses

- Une tronçonneuses

# Description fonctionnelle et matérielle

## Tour parallèle :

Le tour parallèle est équipé d’un moteur asynchrone triphasé M1 dont la plaque signalétique porte les indications suivantes :

- 220/380 V 	: Tension nominale d'alimentation,

- f  = 50 Hz 	: fréquence,

- P = 4 KW    	: Puissance nominale,

- I = 9.2 A    	: courant nominal,

- nr = 1400 tr/min : Vitesse nominale.

- r  = 3  		: résistance mesurée entre deux phases

Fraiseuse :

La fraiseuse est équipée d’un moteur asynchrone triphasé M2 dont la plaque signalétique porte les indications suivantes :

- 220/380 V 	: tension nominale d'alimentation,

- f  = 50 Hz 	: fréquence,

- P = 3 KW    	: puissance nominale,

- nr = 1380 tr/min : vitesse nominale.

- Cos  = 0.86	: facteur de puissance

- I = 7.2 A    	: courant nominal,

- R = 3  		: résistance mesurée aux bornes d’un enroulement

Tronçonneuse :

La tronçonneuse est équipée d’un moteur asynchrone triphasé M3 dont la plaque signalétique porte les indications suivantes :

- 380/660 V 	: tension nominale d'alimentation,

- f = 50 Hz 	: fréquence,

- I = 9 A    		: courant nominal,

- nr = 2800 tr/min : vitesse nominale.

- Cos  = 0.82	: facteur de puissance

Pour limiter le courant de démarrage, on utilise un démarrage étoile triangle.

KM1

Q

F2

KM3

KM2

v

u

w

y

x

z

Q

Q

F2

Km2

Km3

Km1

Km1

Km2

S2

KM2

S1

KM3

KM1

Circuit de Puissance

Circuit de commande

Alimentation du laboratoire :

Le laboratoire est branché sur le réseau triphasé 220/380V.